管理型産業廃棄物最終処分場における経過期間と浸出水水質の相関分析

○（正）田中宏和1)、田中博義1)、橘　治廣1)、中屋亮二2)

（正）山田正人3)、（正）遠藤和人3)、大家清紀4)、小林克至4)

1)福井県衛生環境研究センター、2)福井県環境政策課

3)（独）国立環境研究所、4)福井資源化工（株）

１.はじめに

北陸地方は年間降水量が多く、さらに夏期よりも冬期に降水量が多い特徴を有する。このような気候特性が管理型最終処分場の安定化に及ぼす影響を把握するため、筆者らは2005年から、複数に区分された福井県北部の管理型産業廃棄物最終処分場を調査している。これまでの調査で、浸出水に含まれる主なイオン類はSO42－、Cl－、HCO3－、NH4+、Na+、K+、Ca2+、Mg2+であり、埋立途中や埋立完了後の新しい区画ではCl－、Na+などの易溶出性のイオン割合が高い反面、古い区画では難溶出性のCa2+の割合が高く、さらに生物分解由来(HCO3－、NH4+)のイオン割合は新しい区画よりも古い区画の方が多いことから、浸出水中のイオン挙動は塩類洗い出しや生物分解などの安定化状況を反映していることが示唆された1)。そこで今回は、各区画の経過期間と浸出水水質との関係について評価したので報告する。

２.調査および評価方法

(1)調査対象施設の概況

調査対象の処分場埋立地は掘り込み式で、5区画に区分されている。各区画の容量と深さ、埋立時期を表1に、埋立物組成を図1に示す。全ての区画は深さ6mであり、第5区画は埋立途中である。最終覆土には砂質土が使用され、下部集水管に溜まった浸出水は水処理施設で処理後、下水道へ排除している。

(2)採水方法および調査頻度

浸出水は各区画別に採取し、それぞれの区画番号を浸出水名とした。ただし、第3区画は集水管が2系列（No.3-1、No.3-2）あるため、計6検体について水質分析した。

調査は年4回実施し、今回は2005年4月から2007年4月までの計9回の結果について評価した。

(3)水質分析項目および方法

分析項目はイオン類（Na+、K+、Mg2+、Ca2+ 、NH4+、Cl－、SO42－）と酸消費量(pH4.8)、電気伝導率(EC)、溶解性有機炭素量(DOC)、化学的酸素消費量(COD)、生物化学的酸素消費量(BOD)、重金属(Mn、Ni)とした。分析方法は原則として日本工業規格JIS K0102に準拠し、機器分析は主にイオンクロマトグラフ法とICP発光分析法を用いたが、NH4+についてはイオン電極法を用い、HCO3－は酸消費量から算出した。

(4)評価方法

【連絡先】〒910-8551 福井県福井市原目町39-4 福井県衛生環境研究センター 保健衛生部 田中宏和 Tel : (0776)54-5630 Fax : (0776)54-6739 E-mail : hiroto@fklab.fukui.fukui.jp 【キーワード】 最終処分場、浸出水、安定化、経過期間、水質

それぞれの区画における経過期間と水質項目との関係を評価するため、埋立開始からの経過月数を横軸に、浸出水の各水質濃度を縦軸にプロットした。なお図1に示すとおり、埋立物の主体である汚泥と焼却灰の組成比率は各区画で異なり、さらに冬期の降水量増加に起因する季節的な濃度変化の影響1)が懸念されたが、今回は補正等を行わずに評価した。

３.結果と考察

(1) 洗い出し効果

Cl－、Na+、EC、Niの経時変化を図2～5に示す。これら項目は、埋立開始からの経過月数に対して指数関数的な濃度低下がみられた。

Cl－、Na+は易溶出性のイオンであり2,3)、柴田ら4）によれば、一般廃棄物最終処分場の浸出水中のCl－とNa+は有機物分解や化学的変化に伴う埋立層内の環境変化の影響を受けにくく、福井ら5)の管理型最終処分場の報告においてもCl－が指数関数的に濃度減少するデータが提示されている。なお、易溶出性のK+について2,3)はCl－やNa+と同様な傾向がみられたが、SO42－、Ca2+、Mg2+は経過月数に対する低下傾向はみられなかった。

ECについては、管理型産業廃棄物処分場において埋立完了後の経過年数に伴い指数関数的に減少すること6)や、埋立初期から安定化末期に至るまでCl－、Na+との相関が強いこと3)が報告されている。本調査においても図6のとおり相関関係がみられたが、Cl－の相関性はNa+に比べてやや劣る。また、K+はCl－よりも高い相関を示すが、濃度が低いためECへの寄与は少ないと考えられる。

図7に示すとおり、後述する生物分解由来のイオン類(HCO3－、NH4+)について、ECとの相関関係が第1～4区画において確認された。これは、総イオン量に占めるこれらのイオン割合が第5区画では6～7%と低いが、第1～4区画では30～60%程度と高いこと1)から、ECに及ぼす寄与が大きいものと考えられる。一方、SO42－、Ca2+、Mg2+はECとの相関はみられなかった。以上のことから、ECの指数関数的な挙動には物理化学的な溶出イオンだけでなく、有機物分解由来イオンの影響が表れていると考えられた。

重金属に関しては、管理型一般廃棄物最終処分場を対象とした調査結果から浸出水安定化の指標とすることは困難とした報告事例がある7)が、Niについては図5のとおり経過月数との相関がみられ、興味深い。この最終処分場では、工場廃水処理による生物汚泥の焼却灰を埋め立てていることから、産業由来のNiと推察される。一方、MnについてはNiのような傾向はみられなかった。

これまで上述した指数関数的に低下傾向を示した水質項目について、以下の式で近似したときの係数a、kと、係数kから算出される各濃度の半減期を表2に示す。なお、後述するBODについても指数関数的な低下傾向がみられたため、併せて表記した。

[Conc]　＝　a・ｅ -kt

[Conc] : 水質濃度(mg/l)　　t(mon) : 経過月数

a(mg/l),k(1/mon) : 係数

これらの近似式は相関性が強いため将来予測に有効な指標であり、半減期を比較すると、Cl－、Na+、K+に比べNiは溶出しにくいことが分かる。

以上のとおり、これまで報告されている浸出水の経年変化と同様な指数関数的低下挙動が、埋立組成の異なる各区画の浸出水水質と経過月数の間で確認されたことにより、これらの水質項目は層内の洗い出し効果による安定化状況を反映しており、さらにECについては有機物分解の影響も受けていることが示唆された。なお、焼却灰の埋立物組成比は各区画で44～62%で差が少ないことも、上記の結果が得られた要因と考えられる。

(2) 有機物分解

DOC、COD、BOD、HCO3－、NH4+の経時変化を図8～12に示す。

DOCとHCO3－は第1区画と第5区画で低く、第2～4区画で高い挙動を示した。CODについて本田6)はECと同様に指数関数的に減少すると報告しているが、図9ではそのような傾向はみられず、第2～5区画では逆に増加傾向がみられた。BODは経過月数に対して指数関数的な低下傾向があり、CODの挙動と異なる。NH4+はHCO3－と異なり、第5区画で高値を示したが、この区画には高濃度アンモニア性窒素含有工場廃水を処理した生物汚泥の焼却灰が搬入されているため、その影響と推察される。

このようにBODを除く有機物関連項目については、指数関数的な低下傾向はみられなかった。この理由として、埋立途中である第5区画の生物活性が第1～4区画に比べて著しく劣っていること1) や、各区画における汚泥の埋立物組成比が8～53%であり、差が大きいことが考えられる。BODについて指数関数的な低下傾向が見られたことは興味深いが、易溶出性イオン類に比べると相関性は低く、物理的な溶出だけでなく、生物分解による可溶化の影響が表れている。

次に、浸出水中の有機物の易分解性から難分解性への変化を表す代表的な指標であるBOD/COD値5)と、BOD/DOC値を図13,14に示した。

これらの値に関しては指数関数的な低下傾向を示し、相関係数も比較的高かった。一方、COD/DOC値については有意な相関関係はみられなかったことから、有機物分解による安定化指標には、生物分解性有機物を示すBODと総括的な有機物指標であるCODまたはDOCとの比が有効であると考えられる。

４.まとめ

- 浸出水中のCl－、Na+、K+、Niは、埋立開始からの経過月数に対して指数関数的に低下し、洗い出しによる安定化挙動を示すと考えられ、Niの溶出はCl－、Na+、K+に比べて遅いことが分かった。

- ECは指数関数的な低下挙動を示したが、洗い出し効果だけでなく、有機物分解の影響も受けていることが示唆された。

- DOC、COD、HCO3－、NH4+は指数関数的な低下はみられなかったが、BOD/COD値、BOD/DOC値では指数関数的な低下傾向がみられ、有機物分解の安定化挙動を示すものと考えられた。

- 以上で求められた指数関数による近似式は安定化の将来予測に有効であると考えられた。

【参考文献】

- 田中ら,北陸地方の気候が管理型産業廃棄物最終処分場の安定化に及ぼす影響,第17回廃棄物学会研究発表会講演論文集,1048-1050,2006

- 香村ら,一般廃棄物最終処分場における浸出水中のイオン濃度と廃棄物層の比抵抗について,廃棄物学会論文誌,14,123-132,2003

- 長森ら,浸出水の水質経年変化,埼玉県公害センター研究報告,21,49-65,1994

- 柴田ら,一般廃棄物最終処分場における浸出水の水質の推移について,山口県衛生公害研究センター業績報告,18,56-59,1997

- 福井ら,最終処分場浸出液の水質の経年変化,全国環境研究会誌,29,162-166,2004

- 本田,最終処分場跡地の浸出液及び湧出ガスの経年変化について,愛知県環境調査センター所報,24,93-96,1996

- 化学部,最終処分場浸出水の水質経年変化について,栃木県保健環境センター年報,3,110-112,1998